質問回答書

| 案件番号 | 4301000109 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立鴨居小学校校舎改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書 P8 2）撤去・処分 ビード撤去1130mと書いてありますが、カッターで切ってもよいのでしょうか、それとも障子と硝子を外してセットし直して、内部、外部をシール打ち替えでしょうか。仕事量が全然違うので、金額が大きく変わります。設計では、どのようなお考えですか。ご指示願います。 | 設計はカッターによるビード撤去を想定しており、標準単価の建築工事（改修）撤去「シーリング撤去」の単価にて積算しています。 |
| ２ | 図番 14/22 飛散防止フイルムに内張りと外張りがありますが、内訳書 P8 3）張替え・その他 飛散防止フイルム張り 内側又は外側 259㎡と書いてありますが、内張りと外張りとでは㎡単価が違います。内部の数量と外部の数量をお知らせください。 | 数量については、図番14/22を参照して下さい。 |
| ３ | 図番 11/22 プロパン庫屋根張替え工事がありますが、鴨居小学校に出入りしているプロパン業者をお知らせください。 | プロパン業者は株式会社マスダです。 |
| ４ | 工事期間中、給食室に車の出入りがあるということですが、出入り車両の大きさをご指示ください。 | 最も大きいもので3ｔ車（幅：2400mm、高さ：3200mm）になります。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）