質問回答書

| 案件番号 | 4301000191 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立根岸小学校体育館屋根改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | １）直接仮設 養生の床養生ﾍﾞﾆｱt12.0、ｼｰﾄ等について、設計で積み上げている1式の金額はﾍﾞﾆｱとｼｰﾄの単価については②で、施工費を①から採用していると考えて良いですか？ | 全ての養生について、材工共の単価を採用しております。 |
| ２ | 上記の場合、設計で見込んでいるﾍﾞﾆｱの仕様及びｼｰﾄの仕様を具体的にご指示ください。また、施工費について、設計で見込んでいる職種と平米当たりで見込んでいる人工をご指示ください。 | 上記の場合に該当しません。 |
| ３ | １）直接仮設 石綿含有成形板撤去箇所の養生について、設計で見込んでいる養生方法は床養生のみ、または床養生と壁養生両方のどちらでしょうか？ | 養生方法は、床養生、壁養生の両方を見込んでおります。 |
| ４ | １）直接仮設 外部足場、内部足場、災害防止それぞれの設計で見込んでいる設置日数をご指示ください。 | 外部足場の枠組本足場、安全手すりについては60日間、枠組棚足場、脚立足場については２ヶ月を見込んでおります。 内部足場の簡易型移動式足場は65日間を見込んでおります。 なお、内部足場の脚立足場については、建築工事標準単価の内部仕上足場（改修）の単価を採用しておりますので、日数による算定はしておりません。 災害防止は50日間を見込んでおります。 |
| ５ | ２）解体・撤去の発生材積込運搬について、設計で見込んでいる車両の大きさ及び運搬距離をご指示ください。 | 車両の大きさはﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車、運搬距離は4.5Km以下で積算しております。 |
| ６ | 設計で見込んでいる改修方法は「執務並行」「全館無人」のどちらですか？ | 執務並行です。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）