質問回答書

| 案件番号 | 4301000260 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立大矢部中学校武道場天井改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 床養生に関しまして、内訳書では一式工事になっておりますが、道場の床面全面養生でお考えなのでしょうか。 |  |
| ２ | 棚足場床上の養生は、どのようにお考えなのでしょうか。 |  |
| ３ | 材料搬入経路は、内部階段以外に御座いますか。 |  |
| ４ | 武道場までの、資材の搬入を行う際警備員の配置及び導線に関してはどの様にお考えなのでしょうか。 |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）