質問回答書

| 案件番号 | 4301000271 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立武山中学校武道場天井改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 枠組み棚足場の設置期間をお教え下さい。 | 設置期間は階高5.0m超5.7m未満が80日、階高4.0m超5.0m未満が30日にて積算しています。 |
| ２ | 養生の範囲をお教え下さい。 | 格技室内は床べニヤ養生で、ホールは搬入路養生です。 |
| ３ | 発生材の積込み方法、運搬車種、運搬距離を お教えください。 | 積込みは人力で車種は2t車、距離は8.0km以下です。 |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）