質問回答書

| 案件番号 | 4301000312 |
| --- | --- |
| 案件名 | 安浦コミュニティセンター外構改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 新設する視覚障害者用床タイルの寸法で、300角とありますが、厚み（総厚）を、 お教えください。 | 視覚障害者用床タイルの厚みは、13mm＋5mmの総厚18mmを想定しています。 |
| ２ | 駐車場区画線（W120）は、溶着ですか、 それともローラー塗装ですか、 お教えください。 | 駐車場区画線（W120）は、ローラー塗装を 想定しています。 |
| ３ | 車止め撤去（10か所）で、埋設部分の、 さや管は、上部20センチ程度を撤去し、 モルタルで穴埋めをしてもよろしいですか。 | よろしいです。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）