質問回答書

| 案件番号 | 4301000125 |
| --- | --- |
| 案件名 | 道路照明灯設置工事その２ |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計書Ｐ３１第０００１号 下位内訳書 舗装版撤去工 第０００２号単価表の無筋コンクリート殻 第０００４号単価表のアスファルト殻は夜間施工ですが設計書Ｐ３４第０００７号 下位内訳書 土砂等運搬 第００２９号単価表と第００３０号単価表は昼間になっていますが取壊を夜間施工であれば運搬も夜間施工だと思います、 また処分費は昼間になっていますがコンクリート殻とアスファルト殻は何処かに仮置きをして昼間に積込をして処分をするのですか？ |  |
| ２ | 質問番号ａ０１３４で回答を頂きましたが 照明灯撤去作業は２１時から２２時までに作業を終わらすと想定していますが撤去した照明灯の運搬も２２時までにスクラップ工場に搬出するって事ですか？もしくは一度仮置きをして昼間にまとめて運搬するのでしょうか？ |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）