質問回答書

| 案件番号 | 4301000102 |
| --- | --- |
| 案件名 | 竹川ハイムC棟・F棟外壁塗装その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | C棟外壁改修 １）直接仮設の石綿含有成形板撤去養生に付いて、隔板の全数量は12ヶ所で取外・再取付が10か所、撤去は2ヶ所となっていますが、設計で見込んでいる石綿含有成形板撤去養生は2ヶ所分ですか？それとも12ヶ所分ですか？ |  |
| ２ | F棟外壁改修 １）直接仮設の石綿含有成形板撤去養生に付いて、隔板の全数量は33ヶ所で取外・再取付が30か所、撤去は3ヶ所となっていますが、設計で見込んでいる石綿含有成形板撤去養生は3ヶ所分ですか？それとも33ヶ所分ですか？ |  |
| ３ | ２）解体撤去の発生材積込運搬に付いて、設計で見込んでいる車両の大きさ及び運搬距離を一般材及び石綿含有成形板それぞれに付いてご指示ください。 |  |
| ４ | 別紙内訳№1及び№4の足場損料に付いて、設計で見込んでいるそれぞれの設置日数をご指示ください。 |  |
| ５ | ４）塗装・シーリングその他工事の隔板取外・再取付の単価根拠が①となっていますが設計で見込んでいる工種及び1か所あたりの人工数をご指示ください。 |  |
| 6 | ４）塗装・シーリングその他工事のポスト・掲示板取外・再取付の単価根拠が①となっていますが設計で見込んでいる工種及び1か所あたりの人工数をご指示ください。 |  |
| 7 | 電気設備工事の共通費は建築工事に含まず電気設備工事の共通費率で計算していますか？ |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）