質問回答書

| 案件番号 | 4301000238 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立夏島小学校プール塗装工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 災害防止の養生シート張り高さを、お教えください。 | 養生シートの高さは１．８ｍです。 |
| ２ | 発生材の積込み方法、運搬車種、運搬距離を お教えください。 | 発生材の積込み方法は人力で、運搬車種は２ｔ車、運搬距離は１４．５ｋｍ以下です。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）