質問回答書

| 案件番号 | 4301900023 |
| --- | --- |
| 案件名 | 武ポンプ場外壁塗装工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 1）直接仮設の養生及び整理清掃後片付けの数量が1式となっていますが、設計でそれぞれの単価に乗じている数量は、建物外周長さに8ｍを加えて2ｍを乗じた面積と考えて良いですか？その他に計上しているものがあればご指示ください。 | 基本的な考え方は貴見のとおりであり、外部物置小屋、屋上消音室廻りも計上しています。 |
| ２ | 2）解体・撤去の建設副産物運搬の設計で見込んでいる車両の大きさ及び運搬距離をご指示ください。また、運搬する建設副産物は撤去したシーリング材のみと考えて良いですか？ | 車両の大きさ及び運搬距離は、2tコンテナ車4m3、片道運搬距離25km以下、運搬する建設副産物は、撤去作業により発生したものが対象となります。 |
| ３ | 3）外壁改修の錆止め塗料塗りに付いて、外壁取付金物、数量が1式となっていますが図面では読み取れませんので設計で見込んでいる具体的な数量をご指示ください。 | 数量は塗装工1人工分を見込んでいます。 |
| ４ | 1）直接仮設の整理清掃後片付け ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗材除去用に付いて、数量が1式となっていますが設計で単価に乗じている数量はｱｽﾍﾞｽﾄ除去用養生シートの105㎡と考えて良いですか？ | 数量は33.7㎡見込んでいます。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）