質問回答書

| 案件番号 | 4301900023 |
| --- | --- |
| 案件名 | 武ポンプ場外壁塗装工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 建物出入り口は、工事中使用すると思われますが、建物に入る安全進入口は大きさ、場所をお知らせください。 | 建物入口はX2-Y4～Y5にある玄関（配置図△部分）で、扉の大きさはW1,700xH2,000です。 |
| ２ | 図1/9 足場組の資材トラックは建物廻り運搬できますか、特にX10、Y1～Y2通りが狭いように見えますが、どのくらい通路の有効幅がありますか、お知らせください。設計時、何t車の車を使用する予定だったのですか。 | X2-Y6通りで約4mありますが、外壁突出部を考慮すると3.5m程度です。X10通りより先には進めません。X1-Y1～Y2通りに関しては、3.5m程度の幅員があります。 積算上4t車で計上しています。 |
| ３ | 図1/9 足場組は、建物廻り全面積ですか、X5,Y1通り部分は道路に接していますが、道路占用申請が必要ですか、それとも吊り足場で、道路面には足場を組まないのですか。 | 道路面や吊り足場を組まず、敷地内のみの足場で可能と考えています。 |
| ４ | 楊重機械 25ｔ 4回とは足場組立、解体時のためですか。それとも何かに使用するのですか。 | 仮設材及び資材等の楊重で計4回分計上しています。 |
| ５ | 図2/9 屋根勾配部分塗装範囲外と書いてありますが、既存屋根の材質は何ですか、足場を組むにあたり、養生の方法が違うのでお知らせください。また、屋根部分の高圧洗浄もしないのですか。 | 勾配屋根の材質は、化粧石綿スレート板です。高圧洗浄の範囲外です。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）