質問回答書

| 案件番号 | 4301000182 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立養護学校屋上防水改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | １）直接仮設の墨出しについて、摘要覧に新規空調室外機基礎と記載がありますが、設計で見込んでいる数量は2600×900、1か所と考えて良いですか？ | ・宜しいです。 |
| ２ | １）直接仮設の養生、整理清掃後片付けについて、設計で対象としている面積は屋上シート防水改修範囲、既存プラットフォーム屋根廻り及び玄関屋根の面積の合計と仮設足場の延べ長さに2ｍを乗じた数値との合算と考えて良いですか？その他に見込んでいる数値があればご指示ください。 | ・宜しいです。 |
| ３ | 別紙内訳№1の足場について、設計で見込んでいる設置日数をご指示ください。 | ・設置日数は、90日間です。 |
| ４ | 別紙内訳№2、災害防止のパラペット安全手摺りについて、設計で見込んでいる設置日数をご指示ください。 | ・設置日数は、90日間です。 |
| ５ | ２）撤去・処分、発生材積込運搬について、設計で見込んでいる車両の大きさ及び運搬距離をご指示ください。 | ・車両の大きさは、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ車です。運搬距離は、6.0ｋｍ以下で積算しております。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）