質問回答書

| 案件番号 | 4301000198 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立神明小学校屋上防水改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | １）直接仮設 墨出しについて、設計で墨出しの対象にしているのは新規打設の各機器の基礎とﾌｪﾝｽの新規基礎の面積と考えて良いですか？ | 各機器の基礎、フェンス基礎設置階の面積を見込んでいます。 |
| ２ | １）直接仮設 養生及び整理清掃後片付けについて、設計で対象にしているのは屋上防水改修面積と外部足場の延べ長さに2ｍを乗じた面積の合計と考えて良いですか？ | 質問事項の内容に加え資材置場として、屋階東ＰＨ内部の踊り場一部、屋階西ＰＨ内部踊り場及び隣接する部屋の一部を見込んでいます。 |
| ３ | 上記足場の延べ長さについて、設計図では延べ長さが読み取れません。設計で見込んでいる足場の延べ長さをご指示ください。 | 必要な昇降用足場にて算定して下さい。 |
| ４ | １）直接仮設の足場損料、災害防止の設計で見込んでいる、それぞれの設置日数をご指示ください。 | 足場損料は90日、災害防止は80日を見込んでいます。 |
| ５ | ２）撤去・処分の発生材積込運搬について、設計で見込んでいる車両の大きさ及び運搬距離をご指示ください。 | 車両は２ｔ車、運搬距離は2.5ｋｍ以下を見込んでいます。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）