質問回答書

| 案件番号 | 4301000217 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜駅自転車等駐車場屋上防水工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計で見込んでいる改修方法は「執務並行」と考えて良いですか？ | よろしいです。 |
| ２ | ２）撤去処分 既存防水層撤去について、既存防水層は塩化ビニル樹脂t2.0と考えて良いですか？ | 図番１－１より、既存防水層は塗膜防水（Ｘ－２）です。 |
| ３ | ２）撤去処分 発生材積込運搬について、設計で見込んでいる車両の大きさ及び運搬距離をご指示ください。 | 車両の大きさはダンプトラック２ｔ積級、運搬距離は1.5ｋｍ以下で積算しています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）