質問回答書

| 案件番号 | 4301900064 |
| --- | --- |
| 案件名 | 下町浄化センター水処理棟脱臭設備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 施工条件明示事項 別途電気設備工事工期が平成32年3月13日 とありますが、本工事の工期内にて生物脱臭装置制御盤への配線は行われるものと考えてよろしいでしょうか。 |  |
| ２ | 施工条件明示事項 脱臭ダクトの反応タンク貫通部の施工に ついて、施工時期の制約がありましたらご教示願います。 |  |
| ３ | 特記仕様書 第3章 第2節 水処理棟屋上の床面において、防水塗装の 仕様をご教示願います。 |  |
| ４ | 発注図面4/11 水処理棟屋上の耐荷重をご教示願います。 |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）