質問回答書

| 案件番号 | ４３０１９０００６５ |
| --- | --- |
| 案件名 | 下町浄化センター沈砂池機械設備更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 搬出・搬入作業の際、季節ホイストレールは使用できると考えて宜しいでしょうか。 |  |
| ２ | 汚水細目自動除じん機は４台同時施工できる条件と考えて宜しいでしょうか。 |  |
| ３ | 汚水路の水抜き作業は元請施工範囲外と考えて宜しいでしょうか。 |  |
| ４ | 汚水路の流入・流出ゲートの開閉作業は元請施工範囲外と考えて宜しいでしょうか。 |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）