質問回答書

| 案件番号 | ４３０１９０００７３ |
| --- | --- |
| 案件名 | 有馬浄水場中間ポンプ更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 中間ポンプの用途は何でしょうか。 | 活性炭吸着池を通し処理した水を中間ポンプ井に集水し、再び急速ろ過池に揚水するために設置しているポンプです。 |
| ２ | ポンプ１台ずつの更新と思われますが、 全台停止が伴うφ５００手動弁の更新 時間はどれくらい頂けるのでしょうか。 | 施工中は、活性炭吸着池の運用を停止し、中間ポンプ井の水を抜き空の状態にします。そのため、３台の中間ポンプ及びその付帯設備（手動弁、電動弁など）は、同時期に更新を行います。 運用停止期間は、２か月半程度を予定しています。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）