質問回答書

| 案件番号 | ４３０１３９００１８２ |
| --- | --- |
| 案件名 | 長坂地区配水管布設工事（H30の１） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 第29号内訳書 給水管接続替工事（C） 昼間の設計なのですが､発生土運搬費DW421-J02（夜間）の単価が含まれていますがいいのですか？ | ご指摘のとおり昼間が正しい単価です。入札に当たっては設計書どおり積算してください。契約後変更で対応します。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）