質問回答書

| 案件番号 | 4301000035 |
| --- | --- |
| 案件名 | 温泉谷戸住宅解体工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仮囲い H1800程度の仕様をお教え下さい。 | 鋼製としています。 |
| ２ | 枠組み足場、単管一本足場の設置期間を お教え下さい。 | 設置期間について、枠組本足場は105日間、単管一本足場は６日間としています。 |
| ３ | ４）設備解体の足場の仕様及び設置期間を お教え下さい。 | 足場の仕様は脚立足場です。設置期間は30日間としています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）