質問回答書

| 案件番号 | 4311000184 |
| --- | --- |
| 案件名 | 夏島グラウンド 防球ネット設置工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 図面番号2/2によると、ポール継手がフランジ式継手との記載がありますが、設計条件を満たし、かつ強度を満たすものであれば溶接継手のポール（上柱12m 下柱7m）に変更可能でしょうか。 | 設計条件を満たすものであれば、協議の上、承認することは可能です。 |
| ２ | 図面番号2/2に防球ネットの記載がありますが、設計条件を満たし、かつ強度を満たすものでφ1.15×45mm目であれば同等品種の使用が可能でしょうか。 | 設計条件を満たすものであれば、協議の上、承認することは可能です。 |
| ３ | 以下余白 |  |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）