質問回答書

| 案件番号 | 4311000025 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立神明中学校教室改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計で見込んでいる改修方法は、執務並行改修と考えてよいですか。 |  |
| ２ | 施工条件明示の詳細に、現場着工は原則として7月1日以降とありますが、学校の夏休み前と思われますが、解体工事等の音出し作業は可能なのでしょうか。仮に夏休みになってから解体工事を着手する場合、工期が間に合わないと思われます、いかがでしょうか。 |  |
| ３ | 工期の問題として、ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝの製作期間ですが、小松ｳｫｰﾙ工業㈱のﾒｰｶｰ側では、納期に対応できるとの判断でよろしいのでしょうか。 |  |
| ４ | 内訳書と図面に防炎シャッター手動開閉装置の取外し再取付2カ所とありますが、具体的にどのような作業なのかご説明ください。 |  |
| ５ | 普通教室の展開図に「ｽﾄｰﾌﾞ移設」とあり、音楽室の平面図解体内容一覧には「学校指定場所に移設」とありますが、移設ではなく移動と、解釈してよろしいですか。 |  |
| ６ | 内訳書の3)左官・塗装に巾木ﾓﾙﾀﾙ塗りH100、117ｍとありますが、既存の木製巾木を撤去した部分を既存の壁ﾓﾙﾀﾙ面まで平らに塗り付けすると考えてよろしいでしょうか。 |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）