質問回答書

| 案件番号 | 4311000025 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立神明中学校教室改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 特記仕様書 動力用水光熱費 工事に伴う水光熱は、校内設備を利用出来る と記載がありますが、使用料は、無料と考えて宜しいいでしょうか。 | 宜しいです。ただし、電力についてはコンセント程度であり、用水、電力の使用に伴う配管、配線および撤去、復旧等については、請負人の負担とします。 |
| ２ | 7月1日より、現場着手 工事期間が短い為土、日、祭日の作業、及び、作業時間の延長を考えて宜しいいでしょうか。 | 従来実績から通常時間内で完了できると考えていますが、状況に応じて施設管理者と協議することは可能です。 |
| ３ | 共通仮設 工事期間中 現場事務所、トイレ等の設置を考えても宜しいいでしょうか。 | 宜しいです。ただし、トイレは工事範囲内にある校舎４階のトイレを使用できます。 |
| ４ | 共通仮設 室内空気中化学物質測定 現場説明書、特記仕様書、内訳書、設計図等に測定の記載がありませんので、測定は無いと考えて宜しいいでしょうか。 | 宜しいです。 |
| ５ | 今回工事範囲に、学校の備品、生徒の私物等が無いと考えて宜しいいでしょうか。 | 設計図書に記載のもの以外はありません。 |
| ６ | 仮設間仕切り 出入口を設けなくて宜しいいでしょうか。 | 宜しいです。 |
| ７ | ４階 工事施工範囲にある、トイレの使用は可能でしょうか | No.3の回答の通りです。 |
| ８ | 設計図3/8 工事位置共通 普通教室新設内容一覧 その他 ストーブ用排気口 ＳＵＳ製スリーブキャップ（φ140）取付（※工事位置１および５ 各1か所） | ストーブ用排気口 ＳＵＳ製スリーブキャップ（φ140）取付は、室内側からストーブ撤去後の排気口を塞ぐものです。 |
| ９ | 施工条件明示の詳細 現場着工は、7月1日以降と記載されていますが、解体作業（音出し作業）等を、行って良いと考えて宜しいいでしょうか。 特記仕様書 ・日曜日、祝日に大きな騒音、振動の発生する作業は、騒音規制法及び振動規制法の規定によりおこわない事。 ・解体等で大きな騒音の発生する作業については監督員、学校管理者と協議し施工する事と記載されていますが、解体工事での騒音、振動が、出ない様に努力しますが、工事的には騒音、振動が出てしまいますので、学校側より、解体工事を夏休み工事となった場合は、工期の延長と考えて宜しいいでしょうか。 | 学校から事前に解体工事の騒音・振動について了承を得ていますので、7月1日以降、夏休み前でも解体工事等による音出し作業は可能です。 日曜日・祝日作業となる場合は、騒音規制法及び振動規制法の規定に抵触しない範囲で行って下さい。 |
| １０ | 現場説明書、特記、設計図、内訳書等に、アスベスト関係は、無いと考えて宜しいいでしょうか。 | 宜しいです。 |
| １１ | 内訳書 P-5 4）木工・内装 無垢フローリング張り クリア塗装 ｔ15 クッション付 ヒノキ（国産） 単板ｔ3.0参考メーカーを教えて下さい。 | メーカー指定はしていませんので、仕様に該当する製品を選定し、対応して下さい。なお、入札の広場にてフローリングの仕様の訂正情報を掲載していますので、ご確認下さい。 |
| １２ | 特記仕様書 スチール製パーティション ＭＷ－Ｌｕｘ80Ｓ同等品は、先付けタイプなので、パーティションを取付けてから、左官、内装工事の着手になりますが、他の市工事、建具工事では、後付けタイプなので、神明中学校教室改修工事も後付けタイプになりますでしょうか。 | 設計図書通りとします。有益な提案であれば受注後、協議に応じます。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）