質問回答書

| 案件番号 | 4311000036 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立追浜中学校ほか1校昇降機設置建築その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 追浜中学校、鷹取中学校共に9）建具の項目に合わせガラスがあり、ガラスシーリングが別項目で記載されていますが、単位が㎡となっています。標準単価または建築コスト情報、建築施工単価等の掲載単価には㎡当たりの単価の記載は無く、ｍ当たりの単価となっていますのでガラスシーリングの数量を算出するにあたり、合わせガラスのそれぞれの大きさを調べたいのですが、図面からは読み取れません。 設計で見込んでいる合わせガラスのシーリング数量をご指示いただくか、それが不可能であれば、合わせガラスの大きさ及び枚数をご指示ください。またそれも不可能との事であれば、当方としてはあくまでも設計金額の算出を目的としていますので、設計で見込んでいるガラスシーリングの㎡単価を公表していただければありがたいです。 | ガラスシーリングの単価は、建築工事補正市場単価表を採用しており、単位についても㎡としています。数量については、数量内訳書を参照してください。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）