質問回答書

| 案件番号 | 4311000036 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立追浜中学校ほか1校昇降機設置建築その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | A-03図 特記仕様書-2の5章建具改修工事の2.2性能及び構造の表でC種に○印がついていますが、その対象建具は追浜中学校のAD-1のみと考えて良いですか？ | 宜しいです。 |
| ２ | A-36図 追浜中学校建具表のHD-1について、防塵用ゴムの形状及び仕様はメーカー仕様として良いですか？ | 宜しいです。 |
| ３ | 数量内訳書 追浜中学校の13）外構にオーニングと記載がありますが、設計で見込んでいるメーカー及びその製品名、製品番号等をご指示ください。 | 仕様について、電動手動兼用のボックスタイプとしています。メーカーの指定はしていません。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）