質問回答書

| 案件番号 | 4311000037 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立常葉中学校昇降機設置建築その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書 P7 7）鉄骨 工場錆止め塗装 下地調整RA種と記載されていますが、新規の鉄骨材なので、鉄鋼面の素地ごしらえ Ｃ種と考えて宜しいいでしょうか。 | 公共建築改修工事標準仕様書より、新規鉄鋼面の下地調整はRA種としています。 |
| ２ | 設計図 A-37 詳細図 Ｃ鋼 ＤＰ塗装 Ｃ鋼外側の塗装で，Ｃ鋼内側は、塗装の指示が無いので、塗装はしなくても良いと、考えて宜しいいでしょうか。 | 宜しいです。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）