質問回答書

| 案件番号 | 4311000045 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立粟田小学校トイレ改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書の2)撤去・処分の項目で天井木下地撤去が69.9㎡と有りますが、天井有孔べニア合板下地の撤去分32.6㎡が落ちているのではないでしょうか。 | 天井木下地撤去の正しい数量は102㎡となります。対応方法については入札の広場にて情報を掲載しますのでご確認下さい。 |
| ２ | 同じく2)撤去・処分の項目で和便器撤去が10カ所と有りますが、2階が10カ所、3階が10カ所で合計20カ所ではないでしょうか。 | 2階トイレの和便器撤去は和洋リモデル工法にて行うため、2階の10か所は別紙内訳No.14の和洋リモデル工法 1-式 に含まれます。 |
| ３ | 上記の数量に伴い、3)鉄筋・型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄの項目に、既存和便器部ｺﾝｸﾘｰﾄ止め型枠が10カ所と有りますが、20カ所の誤りではないでしょうか、又ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄの数量も若干増すのではないかと思われますが、いかかでしょうか。 | 2階トイレの和便器撤去は和洋リモデル工法にて行うため、改修に伴う材工は、別紙内訳No.14の和洋リモデル工法 1-式 に含まれます。 |
| ４ | 1階ﾄｲﾚの天井撤去が無いようですが、2階ﾄｲﾚの配管工事や、和便器撤去後の型枠等は、どのように工事するのでしょうか。 | 2階トイレの和便器撤去は和洋リモデル工法にて2階フロア内のみで行うため、1階天井内での配管工事や、和便器撤去後の型枠等は発生しません。 |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）