質問回答書

| 案件番号 | 4311000110 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立夏島小学校外壁改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 別紙内訳書№2の「養生・整理清掃後片付け（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗材撤去用）」ｻｯｼ、開口部について、備考欄に②とありますが、建築施工単価、建築コスト情報の2誌を調べましたがそのような項目が見つかりませんでした。設計で採用した情報誌名とその頁数をご指示ください。 | ｻｯｼ、開口部の養生単価は、刊行物の環境配慮改修工事における壁養生を採用しています。 |
| ２ | 別紙内訳書№2の「養生・整理清掃後片付け（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗材撤去用）」ALC板、SUSｶﾊﾞｰ面について、備考欄に②とありますが、建築施工単価、建築コスト情報の2誌を調べましたがそのような項目が見つかりませんでした。設計で採用した情報誌名とその頁数をご指示ください。 | ALC板、SUSｶﾊﾞｰ面の養生単価は、刊行物の環境配慮改修工事における壁養生を採用しています。 |
| ３ | 内訳書 １.外壁塗装 ３）外壁塗装の「水洗い」について、設計で見込んでいる水洗いの工法または仕様をご指示ください。 | 高圧ポンプ（10～15MPa程度）による水洗いで設計しています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）