質問回答書

| 案件番号 | 4311000171 |
| --- | --- |
| 案件名 | くりはま花の国プール屋上改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計で見込んでいる改修方法は「執務並行」「全館無人」のどちらでしょうか？ | 執務並行で積算しています。 |
| ２ | １．屋上防水改修に電気設備がありますが、共通費の算出は電気設備の共通費率で算出していますか？ | その通りです。 |
| ３ | １．屋上防水改修 ３）防水（プール屋上防水）のモルタル充填ですが、充填場所はプール屋上のアンテナ基礎と立ち上がり壁のスキマと考えて良いですか？ | その通りです。 |
| ４ | 別紙内訳№3の枠組本足場について、設計で見込んでいる高さは12ｍ未満と考えて良いですか？ | 設計図書（立面図）及び公共建築工事積算基準により算出しています。 |
| ５ | 別紙内訳№14の枠組本足場について、設計で見込んでいる高さは12ｍ未満と考えて良いですか？ | 設計図書（立面図）及び公共建築工事積算基準により算出しています。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）