質問回答書

| 案件番号 | 4311000171 |
| --- | --- |
| 案件名 | くりはま花の国プール屋上改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | １．屋上改修工事 １）直接仮設の墨出しについて、設計で見込んでいる墨出しの面積は３）防水（屋上防水）のﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗り918㎡及び樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り17.3㎡の合計935.3㎡と考えて良いですか？ | 平成29年度公共建築工事積算基準及び建築数量積算基準・同解説により算出しています。 |
| ２ | １．屋上防水 ２）撤去・処分（プール屋上防水）の平場既存防水層撤去について、摘要覧に石綿含有と記載があり、単価根拠が①となっていますが、標準単価（標準歩掛り要覧）には石綿含有防水層撤去に該当する項目は掲載されていません。設計で採用している具体的な資料名をご指示いただくか、できれば単価の公表をしていただきたい。 | 既存防水層撤去、及びビニル床タイル撤去石綿含有からビニル床タイル撤去を差し引いた額により複合単価を作成しています。 |
| ３ | １．屋上防水 ２）撤去・処分（プール屋上防水）の既存防水層一部劣化部撤去について、摘要覧に石綿含有と記載があり、単価根拠が①となっていますが、標準単価（標準歩掛り要覧）には石綿含有防水層撤去に該当する項目は掲載されていません。設計で採用している具体的な資料名をご指示いただくか、できれば単価の公表をしていただきたい。 | 既存防水層撤去、及びビニル床タイル撤去石綿含有からビニル床タイル撤去を差し引いた額により複合単価を作成しています。 |
| ４ | １．屋上防水 ２）撤去・処分（屋上防水）の伸縮目地撤去について、単価根拠が①となっていますが、標準単価（標準歩掛り要覧）には伸縮目地撤去に該当する項目は掲載されていません。設計で採用している具体的な資料名をご指示いただくか、できれば単価の公表をしていただきたい。 | シーリング撤去を採用しています。 |
| ５ | １．屋上防水 ２）撤去・処分（屋上防水）の日除け撤去について、単価根拠が②となっていますが、建築施工単価及び建築コストには日除け撤去に該当する項目は掲載されていません。設計で採用している具体的な資料名をご指示いただくか、できれば単価の公表をしていただきたい。 | Ｓ造建物解体 上屋解体を採用しています。 |
| ６ | １．屋上防水 ２）撤去・処分（屋上防水）のフェンス撤去について、単価根拠が①となっていますが、標準単価（標準歩掛り要覧）にはフェンス撤去に該当する項目は掲載されていません。設計で採用している具体的な資料名をご指示いただくか、できれば単価の公表をしていただきたい。 | 誤りがありました。 発注案件に関するお知らせの情報を確認 してください。 |
| 7 | １．屋上防水 ２）撤去・処分（屋上防水）のスロープ撤去について、単価根拠が①となっていますが、標準単価（標準歩掛り要覧）にはスロープ撤去に該当する項目は掲載されていません。設計で採用している具体的な資料名をご指示いただくか、できれば単価の公表をしていただきたい。 | 誤りがありました。 発注案件に関するお知らせの情報を確認 してください。 |
| 8 | １．屋上防水 ２）撤去・処分（屋上防水）の配管架台廻り樹脂カバー撤去について、単価根拠が①となっていますが、標準単価（標準歩掛り要覧）には配管架台廻り樹脂カバー撤去に該当する項目は掲載されていません。設計で採用している具体的な資料名をご指示いただくか、できれば単価の公表をしていただきたい。 | 誤りがありました。 発注案件に関するお知らせの情報を確認 してください。 |
| 9 | １．屋上防水 ３）防水 （屋上防水）の伸縮目地シーリングについて、摘要覧にW25 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系と記載がありますが、シーリングのH寸法が判りません。設計で見込んでいるシーリングのH寸法をご指示ください。 | 10㎜で積算しています。 |
| 10 | ２．煙道内改修 １）直接仮設の墨出しについて、設計で見込んでいる墨出しの数量は煙道床養生で示している30㎡と考えて良いですか？また、設計で見込んでいる改修は個別改修、複合改修のどちらでしょうか？ | 墨出し数量は、煙道内壁面積で積算しています。 複合改修です。 |
| 11 | 別紙内訳№10 足場損料のゴンドラ用仮設資材について、内訳数量が1式となっていますが、設計図及び設計内訳書からは単管及びクランプの使用数量が読み取れません。設計で見込んでいるそれぞれの数量をご指示いただくか、できれば1式金額の公表をしていただきたい。 | 誤りがありました。 発注案件に関するお知らせの情報を確認 してください。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）