質問回答書

| 案件番号 | 4311000200 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立追浜小学校体育館屋根改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計で見込んでいる改修方法は執務並行と考えてよろしいでしょう。 | よろしいです。 |
| ２ | 直接仮設の養生、床ベニヤ養生は２誌平均単価となっていますが該当する項目は見当たりません。設計の根拠を教えてください。 | 建築コスト情報にある部分養生の床養生単価に、合板の厚みを厚くしたことによる材料差額を建築物価、積算資料の平均より算出した金額を加算しております。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）