質問回答書

| 案件番号 | 4311000357 |
| --- | --- |
| 案件名 | 西行政センター特定天井及び外壁タイルその他改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 外壁タイルのクリア塗装ですが、内訳にはアクリルシリコンとありますが設計図には具体的な仕様の記載がありません。 通常汚れ防止機能ですが、防水性能等必要でしょうか。 | 通常の汚れ防止機能で防水性能等の必要はありません。 |
| ２ | 工事車両の駐車場所は確保できますか。 | 敷地内の中庭等に確保できます。 |
| ３ | 内訳にクレーン車等の記載がありませんが、資材の揚重はどのようにお考えですか。 また、クレーン等の設置場所は確保できますか。 | 内部階段及び外部足場の利用を考えております。 クレーン等の設置については、施設管理者との協議によりますが、駐車場等の利用状況に応じ施設運営に影響がない範囲で確保できます。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）