質問回答書

| 案件番号 | ４３１１０００３７７ |
| --- | --- |
| 案件名 | （仮称）横須賀市近代遺産ガイダンスセンター新築その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
|  | 現場説明書にて 内訳書に記載なき事項でも、工事上及び技術上当然必要ある資機材は補足するとありますが下記の内容に対してお答え願います。 |  |
| １ ・ ２ | 直接仮設、地足場（鉄筋足場）の内訳がありませんが指示願います。 土工 土工機械運搬は何回往復として計画（根切・埋戻）していますか。 | 地足場は設置しない想定ですので、積算していません。 土工機械運搬は、１回で積算しています。 |
| ３ | 地業 支持層掘削及びラップル型枠の内訳がありませんが打設手間に含んでいるのですか（型枠はベース大きさ及びコン30M3で考えると60m2と考えられますが）指示願います。 | 掘削は支持層までと考えており、支持層掘削は行いません。また、ラップル型枠は使用しません。 |
| ４ ・ ５ | 地業 ラップル打設は何回で計画していますか。 構造図にて支持層の上に砕石を敷き捨てコンを打つ計画ですが宜しいですか。 | ラップルコンクリートの打設手間は、１回で積算しています。 ラップルコンクリート打設部の支持層の上には、砕石及び敷き捨てコンクリートは施工しません。ただし、ラップルコンクリートを打設しない部分は、支持層の上に砕石及び敷き捨てコンクリートを施工します。 |
| ６ ・ ７ | 地業 捨てコン止め枠の内訳がありませんが無い計画で宜しいですか。(斜め) コンクリート 土間コン(21-18=構造図)の内訳がありませんが24-18に含んでいるのですか（構造体強度補正がマイナスは無いと思いますが） | 地業については、その通りです。 コンクリートについては、図面番号Ｓ－18に示すとおり、土間コンクリートではなく床スラブとして積算しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）