質問回答書

| 案件番号 | 4311000408 |
| --- | --- |
| 案件名 | 北体育館大体育室特定天井改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 別紙内訳書№2（養生）について、内訳書の名称覧に床ｔ9.0合板（足場下）、摘要覧に石、ﾀｲﾙ、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ等と記載があり、単価採用根拠は②となっています。建築ｺｽﾄ情報に床養生（石、ﾀｲﾙ、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ等）と記載された単価が620円／㎡と掲載されていますが、ｔ9.0のﾗﾜﾝ合板の単価1260円／枚及び敷き込み手間等を見込むと建築ｺｽﾄ情報の単価が適正ではないと考えられます。設計で採用している情報誌及び掲載されている頁、また複合単価の場合はその計算方法等をご指示ください。または、単価を公表していただければありがたいです。 | 刊行物に掲載の床養生、材工共の単価を採用しております。 この単価は材料費と労務費を見込んだ単価であるため、積算上敷き込み手間等を加算する必要ないと判断しております。 |
| ２ | 直接工事費に機械設備がありますが、設計に於ける共通費の算出は機械設備工事の共通費率で計算していますか？ | その通りです。 |
| ３ | １）直接仮設の内部仕上げ足場について、別紙明細内訳書の摘要覧に運搬共と記載がありますが、この運搬には場内小運搬も含まれると考えて良いですか？ | よろしいです。 |
| ４ | １）直接仮設の仮設材運搬について、数量が1式となっていますが、内部仕上足場は別紙明細内訳書で運搬共と記載がありますので、設計に於ける仮設材運搬の対象は脚立足場のみと考えて良いですか？ | よろしいです。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）