質問回答書

| 案件番号 | 4311900025 |
| --- | --- |
| 案件名 | 西浄化センター管理本館耐震補強建築工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計で見込んでいる改修方法は執務並行改修と考えて良いですか？ | その通りです。 |
| ２ | 建築工事の直接仮設の養生及び整理清掃後片付けについて、それぞれ数量が1式となっていますが設計金額の算出にあたっては建築数量積算基準に準じて算出した面積にそれぞれ標準単価等を乗じて金額を算出していると思いますが、資材搬入通路についても金額算出の対象としていますか？ | 対象としております。 |
| ３ | 資材搬入通路も対象としている場合、設計図には仮設計画図等がないので搬入経路が判断できません。設計で見込んでいる搬入経路をご指示いただくか、または設計で見込んでいる資材搬入通路の面積をご指示ください。 | 搬入通路部分として、A=839㎡を見込んでおります。 |
| ４ | 建築工事、機械設備工事及び電気設備工事の発生材運搬について、設計で見込んでいる運搬車両の大きさ及び運搬距離をご指示ください。 | 下記の設計で見込んでおります。 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ類 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ L=1.0km 以下 ・その他 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ L=10.5km以下 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）