質問回答書

| 案件番号 | ４３１１９０００２５ |
| --- | --- |
| 案件名 | 西浄化センター管理本館耐震補強建築工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 図面A-2 建築改修工事特記仕様書にて 監督職員事務所に※設けるとありますが 設けない考えで宜しいですか | 設けません。図面A-2では 監督員職員事務所の項目に〇印が入っていないため、対象外となります。 |
| ２ | 外部足場に関して 耐震壁を施工するにあたり、外壁とからみ がある箇所のみ足場を架ける計画で宜しいですか。 | その通りです。 |
| ３ | 外壁調査という項目がありませんが。無いという計画ですか、もし計画する場合、足場を架けない場所はどうするのですか。 | 外壁調査は行いません。 |
| ４ | 内訳直接仮設の墨出し、養生、整理清掃後片付けが１式になっていますが、内外施工する箇所と作業通路の範囲を考えれば宜しいのですか。 | その通りです。 |
| ５ | 内訳の項目に取外し再取付と多々ありますが取り外した物は再取付可能と考えて宜しいですか、又、据付と取外しを考えて宜しいですか | その通りです。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）