質問回答書

| 案件番号 | 4313000145 |
| --- | --- |
| 案件名 | 道路照明灯修繕その6{東・西地区} |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 契約単価内訳番号9-1 (材料)照明灯具 (海浜型・指定色） KSH-2型 ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ適合 は既設照明灯具がどのような状況 の時に使用するものでしょうか？ |  |
| ２ | 契約単価内訳番号10-1 (材料)LED照明器具 (耐塩・指定色）車道用 設計条件タイプo:電源ユニット含む は既設照明灯具がどのような状況の 時に使用するものでしょうか？ 不点灯となった照明灯については全てＬＥＤ化にするということでしょうか？ |  |
| ３ | 契約単価内訳番号10-2 (材料)LED照明器具 (耐塩・指定色）車道用 設計条件タイプk,l:電源ユニット含む は既設照明灯具がどのような状況の 時に使用するものでしょうか？ 不点灯となった照明灯については全てＬＥＤ化にするということでしょうか？ |  |
| ４ | 契約単価内訳番号10-3 (材料)LED照明器具 (耐塩・指定色）歩道用 アーム取付E=5lxモジュール・電源ユニット含むは既設照明灯具がどのような状況の時に使用するものでしょうか？ 不点灯となった照明灯については全てＬＥＤ化にするということでしょうか？ |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）