質問回答書

| 案件番号 | 4311000145 |
| --- | --- |
| 案件名 | くりはま花の国プール受変電設備その他改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 材料の見積りを取りましたが 納期が厳しいものがございます。 変圧器・・・納期120日 コンデンサ、リアクトル・・・納期135日 と回答をいただいております。 材料納期の関係で工期が厳しい場合は どのようになりますか。 | 当該材については納期を確認したうえで適正な工期を設定しております。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）