質問回答書

| 案件番号 | 4311000258 |
| --- | --- |
| 案件名 | 令和元年度市道７２２７号線光の丘トンネル接続道路照明灯建替工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | この工事の資料の中で新設するLED照明器具の詳細また数量に入ってないようですが どうなのでしょうか。 | ご質問のとおり、LED照明器具の数量が入っていませんでした。入札にあたっては、設計書のとおりに積算してください。訂正箇所については、契約後に変更で対応します。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）