質問回答書

| 案件番号 | 4311000414 |
| --- | --- |
| 案件名 | 北体育会館大体育室特定天井改修その他電気設備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 新設 大体育室用スピーカーについて取付角度は既設と同じ程度の角度で宜しいでしょうか。 | スピーカーの取り付け角度は、既設と同程度の角度で宜しいです。 |
| ２ | もしくは音響シュミレーションにて決定を するのでしょうか。 その場合の費用は入っているのでしょうか。 | 音響シミュレーションは行いません。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）