質問回答書

| 案件番号 | 4311000384 |
| --- | --- |
| 案件名 | (仮称)横須賀市近代遺産ガイダンスセンタ-新築機械設備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 基礎配管スリ－ブ補強筋は建築工事か設備工事かの施工区分 | トイレ棟からの排水管は地中梁下を埋設配管するので梁貫通しません、事務所からの排水管はφ75のため開口補強不要です。 |
| ２ | ダクト・配管等鉄骨貫通スリ－ブ補強等建築工事か設備工事かの施工区分((ALC補強共) | 鉄骨貫通個所は補強不要です。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）