質問回答書

| 案件番号 | 4311900040 |
| --- | --- |
| 案件名 | 有馬浄水場ＰＡＣ注入設備更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 温度調節器はプルボックス等に収め、設計図に記載する箇所に設置するものと考えてよろしいでしょうか？ | ボックス等に取付て、設計図に記載する箇所に設置してください。 |
| ２ | 仮設配管切替や新規設備への切替等、一時的であればPAC注入を停止し、切替作業を行うことは可能でしょうか？ | 切替はPAC注入を停止して作業可能です。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）