質問回答書

| 案件番号 | ４３１３０００５４４ |
| --- | --- |
| 案件名 | 池上コミュニティセンター正面入口自動ドア修繕 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・枠扉エンジンの一式交換との事ですが 現場調査しました処、左右袖側パネル、上部スパンドレール、天井ボード、床タイル、石もすべて交換でしょうか？⇒工務店工事（弊社のみでは不可です） | アルミ建具一式を交換のため、必要最小限の内装・床補修を含みます。 |
| ２ | ・簡易的であれば、既存三方枠残しで撤去 床部は必要な部分のみカッター入れでアルミフロントを一回り小さく再設置で宜しいでしょうか？補修工事（床タイル、床石、壁天井廻りの補修等）は、別途になりますが宜しいでしょうか？ | 既存三方枠残し・ガイドレールを外して交換（カバー工法）で可です。元の性能を確保できれば、寸法が変わっても問題ありません。番号１の回答のとおり、内装・床補修は修繕の中に含まれます。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）