質問回答書

| 案件番号 | 4311000017 |
| --- | --- |
| 案件名 | 旧平作小学校解体工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 直接仮設の外部足場の設置期間をお教え下さい。 | 外部足場の設置期間は、校舎122日、体育館93日、更衣室・便所30日、焼窯庫30日としています。 |
| ２ | 直接仮設の内部階段仕上げ足場の設置期間をお教え下さい。 | 内部階段仕上足場の設置期間は、30日としています。 |
| ３ | アスベスト処理工事の共通費は、建築工事 として算定すると考えて良いですか。 | その通りです。 |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）