質問回答書

| 案件番号 | 4311000017 |
| --- | --- |
| 案件名 | 旧市立平作小学校解体工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 数量内訳書見積単価等情報で直接仮設の 外部足場、枠組本足場（校舎）等 内部足場、内部階段仕上足場等 災害防止、小幅ネット張（校舎）等 の数量は、明示されていますが存置期間は、それぞれ何日で考えればよろしいですか。 |  |
| ２ | 共通仮設費積み上げ分の仮設鉄板敷の供用日数は、何日で考えればよろしいですか。 |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）