質問回答書

| 案件番号 | 4311000017 |
| --- | --- |
| 案件名 | 旧市立平作小学校解体工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 建築工事として共通費算定するアスベスト処理工事について - 直接仮設の中で、養生、整理清掃後片付け（石綿含有材撤去用）、ｴｱｼｬﾜｰﾙｰﾑﾕﾆｯﾄ損料、負圧粉塵装置損料、内部足場、仮設材運搬（石綿含有成形板撤去用）以外にアスベスト処理工事としている名称項目はありますか。 共通費積み上げ分の中で、保護具等消耗品、アスベスト粉塵濃度測定以外にアスベスト処理工事としている名称項目はありますか。 また、これ以外の細目内訳にアスベスト処理工事としている名称項目はありますか。ご教示ください。 |  |
| ２ | アスベスト処理工事を建築工事として共通費算定するときに、アスベスト含有建材のレベル（Lv1～Lv3）や発生材積込運搬等、項目によって分類し共通仮設費率、現場管理費率を変動させているようなことはありますか。 ご教示ください。 |  |
| ３ | アスベスト処理工事の除去や撤去の名称項目は建築工事として共通費算定する場合、「公共建築工事共通費積算基準」2共通仮設費の算定（5）表-7その他工事の中の取り壊し工事には該当いたしませんか。 また、同基準3現場管理費の算定（5）も同様に該当いたしませんか。 該当する場合は共通仮設費率1.00％、現場管理費率2.00％と解釈してよろしいですか。 ご教示ください。 |  |
| ４ | 本工事では解体、建築（アスベスト処理）、機械、電気を各々共通費算定する必要がありますか。 それとも公共建築課HPにある「建築工事等積算基準について（2）解体工事に従い算定すればよろしいですか。 |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）