質問回答書

| 案件番号 | 4311000203 |
| --- | --- |
| 案件名 | 池上医師公舎解体その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 共通費の算定について、アスベスト処理工事の中で、建築工事として共通費算定する細目名称を全てご教示ください。 | 共通費は、都市部公共建築課ＨＰにある「建築工事等の積算基準について １．積算基準について（２）解体工事」により算定しています。アスベスト処理工事の中では、細目内訳1)直接仮設の養生及び整理清掃後片付け(石綿含有材撤去用)、2)石綿含有仕上塗材除去及び3)石綿含有成形板撤去の発生材処分以外の細目を建築工事として共通費算定しています。 |
| ２ | 細目6）その他の直接仮設の歩掛り構成をご教示ください。 | 細目6)その他の直接仮設は、「公共建築工事積算基準の解説(建築工事編)」における舗装の直接仮設により積算しています。 |
| ３ | 細目6）その他の埋戻しについて、敷き均しを含めた複合単価ですか。 埋戻し単一の歩掛りですか。 歩掛り構成をご教示ください。 | 敷き均しを含めた複合単価です。 |
| ４ | 細目6）その他のU型側溝について蓋は見込んでいますか。 見込まれている場合の蓋の種類をご教示ください。 | 蓋無しのU型側溝です。 |
| ５ | 細目6）その他のアスファルト舗装について 使用するアスファルト混合物は何ｍｍですか。 | 設計図書のとおり、表層アスファルト混合物は50ｍｍです。 |
| ６ | 細目7）機械設備の雨水管切断接続について 複合単価としているようでしたら歩掛り構成をご教示ください。 | 建築工事標準単価を使用しています。 |
| ６ | 細目7）機械設備の雨水桝について蓋の種類をご教示ください。 | 設計図書のとおりRC-2桝であるため、標準仕様のMHA-450蓋を見込んでいます。 |
| ６ | 細目7）機械設備の雨水管切断接続について 複合単価としているようでしたら歩掛り構成をご教示ください。 | 建築工事標準単価を使用しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）