質問回答書

| 案件番号 | 4311000203 |
| --- | --- |
| 案件名 | 池上医師公舎解体その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 共通費について、設計に於ける共通仮設費率は1.00％、現場管理費率は2.00％と考えて良いですか？その場合、アスベスト処理工事以外の工事は全てその比率と考えて良いですか？ | 共通費は、都市部公共建築課ＨＰにある「建築工事等の積算基準について １．積算基準について（２）解体工事」により算定しています。ただし、アスベスト処理工事及び、解体工事以外の一般工事については、建築工事として共通費を算定しています。 |
| ２ | アスベスト処理工事について、当該工事でアスベスト処理工事に該当するのは、２）石綿含有仕上げ塗材除去の項目全て、３）石綿含有成形板撤去の項目全てと考えますが、直接仮設の石綿含有材撤去用の養生及び整理清掃後片付けも含まれていますか？ | 直接仮設の石綿含有材撤去用の養生及び整理清掃後片付け、２）石綿含有仕上げ塗材除去及び３）石綿含有成形板撤去の発生材処分以外の項目がアスベスト処理工事に該当します。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）