質問回答書

| 案件番号 | 5021900013 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜配水池場内整備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 第76号単価表、DKG01150、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工に関してですが、こちらはDKG01150ｺｰﾄﾞの歩掛か、台座付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工の歩掛のどちらを使用すればよろしいでしょうか。 | DKG01150ｺｰﾄﾞの歩掛を使用してください。 |
| ２ | 第131号単価表、鋳鉄管切断に関してですが、こちらは撤去管による補正係数*0.25は適用しなくてよろしいでしょうか。 | 既設管の閉栓に伴う切断のため、撤去管による補正係数は適用しません。 |
| ３ | 第132号単価表、メカニカル継手接合に関してですが、こちらは配管材の据付・撤去区分は据付・撤去(再使用無)・撤去(再使用有)のどれを選択すればよろしいでしょうか。 | 据付となります。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）