質問回答書

| 案件番号 | 5021000017 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立神明中学校ほか1校昇降機設置建築その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 昇降機設置建築工事、神明中学校の別紙№5及び野比中学校の別紙№7の脚立足場について、設計で見込んでいる脚立足場の仕様は一般と考えて良いですか？ | よろしいです。 |
| ２ | 昇降機設置建築工事、2）解体・処分のコンクリート撤去について、設計で見込んでいる仕様はコンクリートブレーカまたは人力のどちらですか？ | コンクリートブレーカーです。 |
| ３ | 昇降機設置建築工事、5）コンクリート工事のコンクリート打設手間について、摘要覧でポンプ圧送含むと記載があり、数量が1式となっていますが、設計で見込んでいる打設回数をご指示ください。 | ４回見込んでいます |
| ４ | 昇降機設置建築工事、5）コンクリート工事の構造体強度補正について、設計で見込んでいる補正後の呼び強度は27N／㎟´と考えて良いですか？ | 24N/㎟としています。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）