質問回答書

| 案件番号 | 5021000027 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立坂本中学校トイレ改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 別紙内訳№7、仮設間仕切りについて、設計で見込んでいる下地は木下地、軽鉄下地のどちらでしょうか？ | 軽鉄下地で見込んでいます。 |
| ２ | １．トイレ改修、２）撤去・処分のCB撤去について、設計で見込んでいる工法は人力またはｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶのどちらですか？ | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶで見込んでいます。 |
| ３ | １．トイレ改修、３）鉄筋・型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄのｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間について、設計で見込んでいる打設方法はﾎﾟﾝﾌﾟ圧送または人力のどちらですか？ | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送で見込んでいます。 |
| ４ | １．トイレ改修、６）内装・その他の壁下地内合板補強①ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付部、鏡取付部、姿見鏡取付部、L型手摺取付部、掃除用具入れ固定部②SK取付部③背もたれ取付部④小便器用手摺取付部について、設計で見込んでいるそれぞれの補強板の大きさをご指示ください。 | 鏡取付部・掃除用具入れ固定部は0.5m2（一重張り）、背もたれ・小便器用手摺取付部は0.5m2（二重張り）、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ・姿見鏡取付部は1.0m2（一重張り）、SK取付部は1.0m2（二重張り）、L型手摺取付部は2.0m2（一重張り）で見込んでいます。 |
| ５ | 質問番号４の壁下地内合板補強について、単価根拠が①と②になっていますが、補強用の合板張りの下地の費用も含むと考えて良いですか？ | 軽鉄下地に補強用の合板張りを行う工法にて設計しており、合板の材料費と施工手間を見込んでいます。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）