質問回答書

| 案件番号 | 5021000079 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立長沢中学校昇降機設置建築その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ３．その他改修工事 4）プロパン庫その他改修のコンクリート打設手間について、摘要覧に人力打設と記載があり、数量が1式となっていますが、設計で見込んでいる1式の内容は標準単価によるｺﾝｸﾘｰﾄ打設立米単価の他に何かありますか？ | コンクリート打設手間は人力打設の手間のみを計上しています。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）